Опросный лист для подбора

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТМ «ГИДРУС»

| ОРГАНИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ЭЛ. ПОЧТА |  |

| Параметры для расчета НСПТ-БМ |  |  | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район строительства |  |  | - |  |
| Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |  | 0С |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  | - |  |
| Сейсмичность района строительства |  |  | балл |  |
| Максимальные габаритные размеры контейнера |  |  | м |  |
| Вид контейнера (каркасного типа из сэндвич панелей, 20 футовый ж/д контейнер, 40 футовый ж/д контейнер) |  |  | выбор |  |
| Количество дверей |  |  | шт |  |
| Количество ворот |  |  | шт |  |
| Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |  | - |  |
| Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов |  |  | описание |  |
| Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) |  |  | выбор |  |
| Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |  | выбор |  |
| Категория электроснабжения насосной станции |  |  | - |  |
| Производительность насосной установки |  |  | м3/ч |  |
| Рабочее давление насосной установки |  | На входе | м.в.ст |  |
|  |  | На выходе | м.в.ст |  |
| Количество рабочих насосных агрегатов |  |  | шт |  |
| Количество резервных насосных агрегатов |  |  | шт |  |
| Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) |  |  | выбор |  |
| Расположение подачи и выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) |  |  | выбор |  |
| Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду |  | Всасывающий патрубок | м |  |
|  |  | Напорный патрубок | м |  |
| Необходимость установки запорной арматуры с электроприводом (всасывающий/напорный патрубки) |  |  | выбор |  |
| Необходимость установки жокей-насосов | Производительность |  | м3/ч |  |
|  | Напор |  | м.в.ст |  |
| Необходимость дистанционного управления (да/нет) |  |  | выбор |  |
| Тип линии связи (RS-485, Ethernet, другое) |  |  | выбор |  |
| Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) |  |  | выбор |  |
| Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (да/нет/) |  |  | выбор |  |
| Расстояние от PS до удаленного поста управления |  |  | м |  |
| Тип системы отопления (водяное, электрическое) |  |  | выбор |  |
| Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |  | выбор |  |
| Требования к автоматизации |  |  | описание |  |

Дополнительные требования –