Опросный лист для подбора

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАД АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНОЙ ТМ «ГИДРУС»

| ОРГАНИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ЭЛ. ПОЧТА |  |

| Параметры для расчета НС-АРТ | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Район строительства | - |  |
| Абсолютная минимальная температура, 0С: | 0С |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | - |  |
| Сейсмичность района строительства | балл |  |
| Максимальные габаритные размеры контейнера | м |  |
| Количество дверей | шт |  |
| Количество ворот | шт |  |
| Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | - |  |
| Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) | выбор |  |
| Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) | выбор |  |
| Категория электроснабжения насосной станции | - |  |
| Производительность насосной станции | м3/ч |  |
| Рабочее давление на выходе насосной станции | м.в.с. |  |
| Глубина установки погружного насоса от поверхности пола насосной станции | м |  |
| Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) | выбор |  |
| Расположение выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) | выбор |  |
| Необходимость применения частотного регулирования (да/нет) | выбор |  |
| Необходимость установки мембранного бака (да/нет) | выбор |  |
| Объем мембранного бака | л |  |
| Необходимость установки расходомера (да/нет) | выбор |  |
| Тип расходомера (механический, электромагнитный, другое) | выбор |  |
| Необходимость установки УФ-лампы (да/нет) | выбор |  |
| Необходимость дистанционного управления (да/нет) | выбор |  |
| Тип линии связи (RS-485, Ethernet, другое) | выбор |  |
| Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) | выбор |  |
| Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (да/нет/) | выбор |  |
| Расстояние от PS до удаленного поста управления | м |  |
| Требования к автоматизации | описание |  |

Дополнительные требования –