Опросный лист для подбора

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕЕНИЯ

ТМ «ФЛОТОС»

| ОРГАНИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ЭЛ. ПОЧТА |  |

| Параметры для расчета КОС |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сточных вод |  | суточный |  |  |  |  |  | м3/сут |  |  |  |
|  |  | часовой максимальный |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |
|  |  | количество пользователей |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |
| Подводящий коллектор |  | суточный |  |  |  |  |  | м3/сут |  |  |  |
|  |  | часовой максимальный |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |
| Отводящий коллектор |  | условный диаметр |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
|  |  | напорный/самотечный |  |  |  |  |  | м |  |  |  |
|  |  | длина напорного трубопровода |  |  |  |  |  | м |  |  |  |
|  |  | геометрический напор |  |  |  |  |  | м |  |  |  |
| Режим подачи сточных вод на очистку |  | круглогодичный постоянный |  |  |  |  |  | мин/макс |  |  |  |
|  |  | сезонный |  |  |  |  |  | мин/макс |  |  |  |
|  |  | другое |  |  |  |  |  | мин/макс |  |  |  |
| Характеристика сточных вод подаваемых на очистку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  | До очистки |  |  |  | ПДС (расчетный, утвержденный) |  |
| Температура | 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПКП | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммония | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот нитратов | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот нитритов | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфаты | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиры | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфраструктура объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  | Базы отдыха/отели |  | Рестораны, столовые, кафе |  | Админ. здания/смены |  | Больницы/ поликлиники |  | Школы, д/сады |
| Кол-во пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пользование постоянное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пользование сезонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -max кол-во чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -min кол-во чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во посетителей в сут. (общепит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим проживания/работы (суточный, круглогодичный, сезонный, другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень автоматизации очистных сооружений (вариант размещения щита управления установки, КНС), пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к обработке осадка – механическое обезвоживание / вывоз ассенизационной машиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нахождение объекта в охранных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемое место сброса очищенных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие КНС, емкости, наружные сети и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от площадки очистных сооружений до жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый объем услуг (проектирование, поставка оборудования, монтаж технологического оборудования, пуско-наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |