Опросный лист для подбора

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ТМ «ФЛОТОС»

| ОРГАНИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ЭЛ. ПОЧТА |  |

| Параметры для расчета ВНС |  | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, D |  | мм |  |
| Высота общая, Н |  | мм |  |
| Максимальный расход, Q |  | л/с |  |
| Требуемый напор, Н |  | м |  |
| Количество насосов | Рабочих | шт |  |
|  | Резервных | шт |  |
|  | На склад | шт |  |
| Подводящий трубопровод | Кол-во | шт |  |
|  | Диаметр 1 | мм |  |
|  | Глубина заложения 1 | мм |  |
| Напорный трубопровод | Кол-во | шт |  |
|  | Диаметр 2 | мм |  |
|  | Глубина заложения 2 | мм |  |
| Длина напорного трубопровода |  | м |  |
| Материал напорного трубопровода: ПВХ / ПП / нерж. сталь |  | выбор |  |
| Направление подводящего трубопровода: 3 / 6 / 9 / 12 |  | выбор |  |
| Направление напорного трубопровода: 3 / 6 / 9 / 12 |  | выбор |  |
| Сейсмичность площадки |  | баллы |  |
| Система автоматического управления |  |  |  |
| Метод пуска насосов: прямой пуск / плавный пуск / звезда / треугольник |  | выбор |  |
| Секция автоматического ввода резерва (АВР): да / нет |  | выбор |  |
| Исполнение для внутренней установки (IP66): да / нет |  | выбор |  |
| Исполнение для наружной установки (IP54): да / нет |  | выбор |  |
| Аварийная сигнализация: сирена / маячок |  | выбор |  |
| Дистанционный мониторинг: да / нет |  | выбор |  |
| Дистанционное управление: да / нет |  | выбор |  |
| Прочие требования |  |  |  |
| Глубина утепления корпуса |  | мм |  |
| Раходомер внутри ПНС: да / нет |  | выбор |  |
| Сборные утепленный павильон с талью: да / нет |  | выбор |  |

Дополнительные данные –