Опросный лист для подбора

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ

ТМ «ФЛОТОС»

| ОРГАНИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ЭЛ. ПОЧТА |  |

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

| Параметры для расчета Блочно-модульного здания |  | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Район строительства |  |  |
| Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |
| Сейсмичность района строительства |  |  |
| Максимальные габаритные размеры блочно-модульного здания, м |  |  |
| Количество дверей, шт |  |  |
| Количество ворот, шт |  |  |
| Покрытие полы (рифленый лист, линолеум, другое) |  |  |
| Цвет снаружи по периметру здания, RAL | Стены |  |
|  | Кровля |  |
|  | Двери |  |
|  | Угловые доборы |  |
| Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |  |
| Тип системы отопления (водяное, электрическое) |  |  |
| Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |  |
| Категория электроснабжения |  |  |
| Необходимость установки расходомера |  |  |
| Тип расходомера (турбинный, электромагнитный и т.д.) |  |  |
| Необходимость дистанционного управления |  |  |
| Тип линии связи (RS-485, Ethernet и т.д.) |  |  |
| Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP и т.д.) |  |  |
| Требования к электрооборудованию (указать тип оборудования, маркировку, наружное и внутреннее освещение, наличие аварийного и ремонтного освещения, тип и исполнение оборудования, тип обогревателей и т.д.) |  |  |
| Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (да/нет/) |  |  |
| Требования к оборудованию КИПиА (указать тип оборудования, маркировку) |  |  |
| Требования к автоматизации |  |  |
| Дополнительные требования - |  |  |

ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

| Параметры подбора ВОС |  | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Источник воды (+) | Поверхностный |  |
|  | Скважина |  |
|  | Городской водопровод |  |
|  | Колодец |  |
|  | Морская вода |  |
| Производительность станции (+) | Максимальная производительность, м3/ч |  |
|  | Суточная производительность, м3/сут |  |
|  | Производительность по очищенной воде, м3/ч |  |
| Поступления воды (+) | От насосной станции (давление на входе, м.в.с.) |  |
|  | Привозная (объем бака, м3 количество баков, шт / материл) |  |
| Режим водопотребления (+) | Непрерывный |  |
|  | Периодический |  |
| При непрерывном режиме | Система с накопительным баком (объем бака, м3 / количество баков, шт / материал) |  |
|  | Параллельное подключение оборудования |  |
| Необходимость насосной станции очищенной воды (да/нет) |  |  |
| Производительность насосной станции очищенной воды, м3/ч |  |  |
| Рабочее давление насосной станции очищенной воды, м |  |  |
| Количество рабочих/резервных насосных агрегатов, шт |  |  |
| Необходимость применения частотного регулирования |  |  |
| Требования к очищенной воде |  |  |
| Температура поступающей на очистку воды, ºС |  |  |

ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСХОДНОЙ ВОДЫ

(заполнить таблицу или приложить протокол)

| Параметр | Единицы измерения | Фактически определено | Требования к качеству подготовленной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл. |  |  |
| Привкус | балл. |  |  |
| Цветность | град. |  |  |
| Мутность | мг/л |  |  |
| рН | ед. рН |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 |  |  |
| Солесодержание | мг/л |  |  |
| Проводимость | мкСм/см |  |  |
| Натрий | мг/л |  |  |
| Кальций | мг/л |  |  |
| Магний | мг/л |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  |  |
| Щелочность | мг-экв/л |  |  |
| Бикарбонаты | мг/л |  |  |
| Сульфаты | мг/л |  |  |
| Хлориды | мг/л |  |  |
| Соли аммония (NH4) | мг/л |  |  |
| Железо (суммарно) | мг/л |  |  |
| Железо Fe 2+ | мг/л |  |  |
| Марганец | мг/л |  |  |
| Нефтепродукты | мг/л |  |  |
| Сероводород | мг/л |  |  |
| Углекислота | мг/л |  |  |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  |  |
| Хлор остаточный связанный | мг/л |  |  |
| Фосфаты (в РО4) | мг/л |  |  |
| Фтор | мг/л |  |  |
| Хром | мг/л |  |  |
| Цианиды | мг/л |  |  |
| Цинк | мг/л |  |  |
| Кислород растворенный (O2) | мг/л |  |  |
| Кремний (Si) | мг/л |  |  |